TERMO DE REFERÊNCIA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL

1. OBJETO

Locação de imóvel não residencial, de propriedade de ..., para atender às necessidades da ....

2. CONTRATAÇÃO DIRETA

2.1. A contratação será por meio de dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Descrever a destinação do imóvel.

3.2. Demonstrar a relação entre as atribuições da Secretaria solicitante e a necessidade de utilização do imóvel, tais como: quantitativo de servidores, empregados, colaboradores, estagiários, terceirizados e usuários dos serviços, média diária de atendimentos presenciais realizados.

3.3. Justificar que não existem outros imóveis, seja de titularidade da Administração, seja de titularidade de terceiros, que atenda às necessidades da Secretaria.

3.4. Justificar o preço, que deve ser igual ou inferior ao valor da avaliação prévia.

4. VALOR TOTAL ESTIMADO

4.1. O valor total estimado para a contratação é de R$ .......... (....................)

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta dos recursos consignados na seguinte dotação orçamentária:

Programa de trabalho nº.:

Elemento de Despesa nº.:

Código Reduzido n°.:

Fonte de Recurso:

Valor Total Estimado: R$....... (......)

6. MODELO DE LOCAÇÃO

6.1. Especificar o modelo de locação pretendida, que pode ser:

a) locação tradicional: quando o espaço físico é locado sem serviços inclusos.

b) locação com facilities: aluga-se não só o espaço físico, mas também os serviços de limpeza, administração predial, recepção, vigilância, etc (ex. condomínio). Neste caso, deve a Secretaria justificar a escolha do modelo.

c) locação built to suit: contrato no qual o locador investe recursos monetários com o fito de ajustá-lo às necessidades específicas do locatário (tais como infraestrutura, mobiliário e equipamentos), sendo certo que os valores pagos a título de aluguel incluem a amortização dos investimentos feitos pelo locador. Neste caso, deve a Secretaria justificar a escolha do modelo.

7. ESPECIFICAÇÃO DO IMÓVEL

7.1. Descrever as especificações do imóvel, tais como:

7.1.1. Área construída;

7.1.2. Bairro ou área de localização do imóvel.

7.1.3. Número de ambientes de trabalho (salas, sala de reunião, área de espera, recepção, cozinha, espaço multiuso, arquivo, refeitório, copa,  etc). Exemplos: salas tipo escritório, com espaço para 12 estações de trabalho, incluindo espaço para circulação e infraestrutura de rede lógica, telefonia e elétrica... sala de reunião com espaço para uma mesa de reunião de 5 lugares, incluindo espaço para circulação e infraestrutura de rede lógica, telefonia e elétrica... copa/cozinha equipada com pia, torneira, tomadas de energia e espaço para geladeira, um fogão, um forno de micro-ondas, um filtro de água,armários e uma mesa de refeição com 4 lugares...

7.1.4. Número de lavabos/banheiros. Exemplo: lavabos/banheiros para uso do público interno, totalizando, no mínimo, 3 vasos sanitários e 3 lavatórios...

7.1.5. Espaço para atendimento ao público, com a definição do número mínimo de pessoas a serem atendidos simultaneamente, se for o caso. Exemplo: recepção para atendimento ao público, com espaço para atender, no mínimo, 5 pessoas simultaneamente...

7.1.6. Espaço para depósito/almoxarifado, se for o caso. Exemplo: depósito/almoxarifado com, no mínimo, 20 m².

7.1.7. Descrever outras características relevantes (sistema de climatização ou estrutura para instalação de climatizadores de ar nos espaços de trabalho e de atendimento ao público; cisterna para atendimento de consumo diário de água potável e imprevistos; sistema de combate e prevenção de incêndios, com alvará de vistoria, ou outro documento de igual teor, expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar).

7.1.8. O imóvel possui sistema de iluminação interna adequada a cada ambiente, conforme legislação.

7.1.9. O imóvel possui acessibilidade para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos, conforme legislação.

7.1.10. O imóvel é atendido por serviços de transporte coletivo a, no máximo, 500 metros de distância.

7.1.11. O imóvel possui entrada principal voltada para logradouro público, em rua pavimentada ou calçada.

7.1.12. O imóvel possui acesso através de portão de pedestres e, se for o caso, portão de veículos.

7.1.13. O imóvel possui limites laterais e fundos murados.

8. DAS INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS

8.1. Pisos: os pisos dos ambientes internos são em cerâmica, porcelanatos, vinílicos,  granitos, etc., com PEI 4 ou 5, lisos ou antiderrapantes, conforme o local de uso. Os pisos das áreas externas apresentam resistência compatível com o tráfego previsto, observando-se também o atendimento quanto ao não escorregamento e acessibilidade.

8.2. Paredes: livres de imperfeições em sua superfície, ou patologias oriundas do sistema estrutural ou de instalações com defeitos, tais como: infiltração, rachaduras, trincas. Nas áreas molhadas são integralmente revestidas com azulejo cerâmico ou outro material que resista a umidade. Nos demais ambientes, são pintadas com tinta lavável dos tipos PVA, acrílica, lisa, na cor branca, ou outra cor clara, de modo a melhorar a luminosidade do ambiente, ou possuírem outro revestimento de acordo com o projeto de arquitetura.

8.3. Forros: descrever o material (lâminas de PVC, lambris de madeira, gesso em placas, gesso acartonado, espuma acústica, tetos em laje pintada ou outros tipos,com acabamento na cor branca).

8.4. Esquadrias: em perfeito estado de funcionamento e não apresentam defeitos, infiltrações, rachaduras, falta de ferragens, trinca em vidros e outros.

8.5. Instalações elétricas de baixa tensão (iluminação e tomadas): observam as normas técnicas pertinentes, contendo:

a) alimentação dos quadros da edificação, derivada diretamente da rede de fornecimento pública;

b) circuitos parciais e circuitos terminais de iluminação (interna e externa) e tomadas;

c) aterramento, compatível com os circuitos previstos;

d) circuitos para instalações dos aparelhos de ar condicionado ou similar;

e) sistema de proteção contra descargas atmosférica (SPDA);

f) os circuitos para tomadas de uso geral, iluminação, tomadas para aparelhos de ar condicionado e tomadas para rede lógica, são independentes entre si;

g) deverá ser previsto disjuntores tipo DR e dispositivos de proteção contra surtos (DPS), de acordo com as exigências e recomendações técnicas da ABNT NBR 5410 e normas correlatas;

h) a carga prevista para a copa/cozinha leva em conta, no mínimo, a utilização de geladeira, cafeteira e forno de microondas simultaneamente;

i) o nível de iluminação é adequado nos locais destinados aos servidores das unidades, e para os outros locais conforme normas técnicas vigentes;

j) as luminárias contém difusores em aletas parabólicas em alumínio anodizado ou outro tipo com igual ou maior eficiência;

k) O imóvel possui medição individual de energia por meio de relógio medidor. O  fornecimento de energia elétrica pela concessionária, com conta individualizada, deverá ser correspondente a área locada.

8.6. Instalações hidrossanitárias: contemplam:

a) banheiros em número compatível com a lotação do prédio, dimensionados segundo exigências do Código de Obras do Município;

b) espelhos, papeleiras de papel higiênico, papeleiras de papel toalha, saboneteiras, tampas dos vasos sanitários, ganchos nos gabinetes;

c) lavatórios com ou sem colunas, ou apoiados em tampos;

d) torneiras de lavatórios com aerador;

e) portas com trancas nos boxes dos banheiros;

f) janelas de ventilação ou sistema de exaustão nos banheiros;

g) a caixa d'água é dimensionada para a ocupação prevista da população do imóvel, bem como em perfeitas condições de uso.

h) O fornecimento de água e serviço de esgoto pela concessionária, com conta individualizada, deverá ser correspondente à área locada.

9. PRAZO DA LOCAÇÃO

9.1. O prazo da locação será de ...... (....) dias/meses/ano, contados do .....

9.2. O contrato poderá ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração Pública Municipal, até o limite de 60 (meses), conforme disposto no inciso 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

10. CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Modelo

| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | UNID. | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | ITEM 1 | 11,33 | % | 12,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | 564.090,69 | R$ | 67.690,88 | 28.204,53 | 28.204,53 | 28.204,53 |
|  |  | 57.757,52 | R$ | 5.775,75 | 51.981,77 |  |  |

11. RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. A locação poderá ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser adequada, no prazo definido pela Comissão de Fiscalização.

12. FORMA DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos serão efetuados pelo Município de Macaé/Entidade da Administração Indireta, em moeda corrente nacional, em 30 dias, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo e comprovação de regularidade fiscal.

12.2. O Locador não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar possíveis atrasos de pagamento nos termos previstos no artigo 78 inciso XV da Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores.

12.3. Nos casos de atraso no pagamento por culpa do Locatário, o valor devido será acrescido de taxa de 0,5% ao mês, calculado pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia da data do adimplemento da obrigação e a data do efetivo pagamento. No caso de antecipação do pagamento, o valor devido sofrerá desconto à taxa de 0,5% ao mês, calculado pro rata die entre a data do efetivo pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do adimplemento da obrigação.

12.4. O Locatário estará eximido de cumprir os itens relativos às compensações financeiras nos casos em que o Locador houver concorrido direta ou indiretamente para a ocorrência do atraso.

13. OBRIGAÇÕES DO LOCADOR

13.1. Disponibilizar o imóvel objeto livre e desocupado, sem custo adicional de pagamento de taxa de condomínio e/ou associação assemelhada, DATI, ITR e seguro predial.

13.2. Apresentar ao Locatário, toda documentação que possuir referente ao imóvel, inclusive a certidão do Habite-se, no ato de assinatura do contrato.

13.3. Responder pela evicção do imóvel, providenciando e arcando com as despesas e eventuais custas judiciais a fim de garantir o uso do imóvel pelo Locatário.

13.4. Dentro de sua possibilidade, o Locador garantirá ao Locatário, o uso pacífico do imóvel, desde que atenda as legislações vigentes as quais está vinculado.

13.5. Não ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do contrato de locação, salvo com autorização prévia e por escrito do Locatário.

13.5.1. No caso de cessão de crédito, o Locador opõe ao Cessionário dos créditos, as exceções que lhe competirem, principalmente a prévia disponibilidade integral do objeto da locação.

13.6. Arcar com os impostos de qualquer natureza, taxas, contribuições de melhorias e prêmios de seguro, ainda que resultantes de lei nova promulgada na vigência do Contrato ou de suas prorrogações, exceto, os encargos de luz, água e saneamento.

13.6.1. Durante o período de vigência do contrato, incluindo suas prorrogações, o imóvel ficará isento de IPTU. A isenção fica condicionada a requerimento por escrito do proprietário e, se efetuará após os trâmites necessários do município.

14. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

14.1. Conservar o imóvel locado e a realizar nele, por sua conta, as obras de reparação das avarias a que der causa, desde que não provenientes de seu uso normal;

14.1.2. Restituí-lo, quando finda a locação, no estado em que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal.

14.2. O Locatário poderá realizar obras de adaptação ou reforma no imóvel ora locado, caracterizadas como acessões ou benfeitorias necessárias ou úteis, com vistas à sua utilização, mediante notificação ou manifestação prévia do Locador, sendo-lhe facultado levantar, a qualquer tempo, aquelas cuja retirada se possa fazer sem afetar a estrutura e o funcionamento do imóvel.

14.3. As benfeitorias voluptuárias serão indenizadas pelo Locador, quando por ele previamente autorizadas.

14.4. Finda a locação, será promovida vistoria no imóvel, de modo a verificar o seu estado de conservação e as alterações efetuadas pelo Locador, sua natureza e possibilidade de levantamento, necessidade de reparos de danos excedentes dos desgastes resultantes do uso normal, indenizações e compensações não enquadradas nos parágrafos anteriores, devendo o respectivo laudo ser instruído com fotos de todo o imóvel e assinado pelos contratantes.

14.5. Levar imediatamente ao conhecimento do Locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, ficando este responsável pela realização dos reparos no prazo de 30 (trinta) dias, tais como, mas não somente, vazamentos no telhado e da rede hidráulica, problemas na rede elétrica de distribuição dentro do imóvel e nas tubulações de esgoto, desde que não advindas de mau uso e infiltrações provenientes de umidade no solo.

15. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

15.1. Caberá ao Gestor do Contrato, servidor público abaixo designado, o acompanhamento da execução da contratação, inclusive suas prorrogações e aditamentos, quando for o caso, objetivando a verificação e controle de valores e especificações, bem como de outros elementos necessários à boa execução da contratação.

- Nome, cargo, matrícula e assinatura.

15.2. Caberá à Comissão de Fiscalização, formada pelos servidores abaixo indicados, a fiscalização da contratação, ficando responsáveis pelo recebimento, devendo acompanhar e anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização de falhas e/ou defeitos observados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato:

- Nome, cargo, matrícula e assinatura.

- Nome, cargo, matrícula e assinatura.

- Nome, cargo, matrícula e assinatura.

15.3. Caberá à Comissão de Fiscalização:

15.3.1. Solicitar ao Locador todas as providências necessárias à perfeita execução do objeto contratado;

15.3.2. Comunicar ao Locador o descumprimento do Contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;

15.3.3. Solicitar a aplicação de sanções pelo descumprimento de cláusula contratual;

15.3.4. Receber e atestar os recibos de aluguel e encaminhá-los à Unidade competente para pagamento.

15.3.5. Vistoriar o imóvel, no início e no final da locação e sempre que entender necessário, elaborando Laudo Circunstanciado sobre o estado de conservação do bem, acompanhado de fotografias.

16.  INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

16.1. Este Termo de Referência é parte integrante e complementar às cláusulas e condições previstas Contrato de Locação, vinculando as partes para todos os fins.

Macaé, ....de .................201...

Elaborado por ...

À vista das informações contidas nestes autos e com observância às normas vigentes, APROVO o presente Termo de Referência.

_________________________________________

Ordenador de Despesas

Matrícula

ANEXOS:

1 – LAUDO DE AVALIAÇÃO

2 – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMÓVEL QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO

3 – PORTARIAS DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DE CONTRATO E DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

# Comments

descrição sucinta e clara do objeto.

Informar a titularidade do imóvel.

O processo de contratação deverá atender o Decreto nº 044/2021

Nome do órgão ou ente solicitante.

Quando se tratar de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Arts. 24 e 25, da Lei Federal nº 8.666/93.

Deve ser clara, precisa e suficiente, vedadas justificativas genéricas, incapazes de demonstrar de forma cabal a necessidade da Administração. Deverá demonstrar:

I - a necessidade dos serviços;

II - a definição do quantitativo, com a indicação da respectiva técnica de estimação em função do consumo e utilização prováveis.

Segundo o artigo 24, X, da Lei de Licitações, a locação de imóvel deve demonstrar: a destinação ao atendimento das finalidades precípuas da administração; as necessidades de instalação e localização que condicionem a sua escolha; o preço, que deve ser igual ou inferior à avaliação prévia, a ser feita pela Secretaria Municipal Adjunta de Obras.

Inserir os dados da reserva orçamentária que assegurem a existência de recursos orçamentários suficientes a suportar a contratação, de acordo com o respectivo cronograma. Art. 7º, §2º, II, Lei Federal nº 8.666/93.

Para a contratação dque ultrapasse o exercício em curso deverá ser informado se está contemplada nas metas estabelecidas no plano plurianual - PPA e na LDO, conforme declaração a ser assinada pelo Ordenador de Despesas. V. Modelo da  SECPLAN.

Caso a edificação seja de múltiplos andares, deverá possuir elevadores, atendendo as normas técnicas pertinentes.

Caso não haja, deverá ser providenciado previamente pelo proprietário (art. 2º, V, Decreto nº 044/2021).

Poderão também ser do tipo elevado, de modo que se possa embutir as instalações elétricas e de lógica e que se tenha flexibilidade para mudanças de layouts ou futuras adaptações.

as instalações elétricas deverão ser preferencialmente embutidas, podendo em alguns locais serem aparentes em eletrodutos ou canaletas de PVC ou Alumínio.

No caso de necessidades realização de adaptações no imóvel, incluir subitem referente ao prazo. Art. 7º,II, h, Decreto nº 044/2021

Máximo de 24 meses, podendo ser prorrogado. Art. 7º, d, Decreto nº 044/2021

O termo inicial para a contagem do prazo de execução pode ser:

I - do recebimento da nota de empenho: quando se tratar de execução imediata e que não tenha obrigações futuras, como assistência técnica. Art. 62, §4º, da Lei Federal nº 8.666/93.

II - da assinatura do contrato: no caso de execução de forma parcelada ou quando haja obrigações futuras.

Exigível quando se tratar de execução de forma parcelada, demonstrando a rotina e o respectivo desembolso financeiro, permitindo estimar os recursos orçamentários necessários ao longo da contratação.

Mínimo de dois fiscais. No caso de contratações superiores a R$ 176.000,00, a fiscalização deverá ser feita por no mínimo 3 servidores. Art. 16 da LCM nº 187/2011 c/c art. 15,§ 8º e art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

Dispensa-se a assinatura, incluindo a portaria de designação do Gestor, publicado no Diário Oficial do Município

Dispensa-se a assinatura, incluindo a portaria de designação da Comissão de Fiscalização, publicado no Diário Oficial do Município

Outras informações que os solicitantes entender necessárias.

Nome, matrícula e assinatura sobre carimbo do servidor responsável pela elaboração do Termo de Referência.

O Ordenador de Despesas deverá aprovar o Termo de Referência. Art. 11, I, da Lei Municipal nº 2888/07.